OPTIKA POL-X Polariméter LED világítással

- Forgathatóság: +/-180°

- Osztás: 1°

- Leolvasási érték: 0,05°

- Fényforrás: 1.2 W-os monokromatikus LED (589.3 Nm)

- Teszt tubusok hossza: 100mm és 200 mm

- Tápegység: 5V 500mA DC

- Tömeg: 1.7 kg

- Méretek: 450 x 180 x 320 mm