Radwag WLY precíziós mérleg tulajdonságai:

WLY típusú mérlegek kielégítik az egyszerű felhasználóbarát kezelőszervek és az elterjedt automata mérési eljárások iránti igényeket.

A mérlegek 5.7” méretű színes érintőképernyőn kommunikálnak.

A Radwag Y széria új, könnyen kezelhető, felhasználóbarát programmal rendelkeznek.

Váltott osztáspontosság (dual range) rendelhető WLY mérlegekhez.

Garancia idő: 24 hónap

| Technikai paraméterek: | WLY 0,6/1,2/D2 | WLY 1,2/3/D2 | WLY 1/D2 | WLY 2/D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | * | - | - |
| Maximum | 0,6/1,2 kg | 1,2/3 kg | 1 kg | 2 kg |
| Minimum | 0,5 g | 1 g | - | - |
| Osztás | 0,01/0,02 g | 0,02/0,05 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Hiteles osztás | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g | - | - |
| Tára | -1,2 kg | -3 kg | -1 kg | -2 kg |
| Ismétlőképesség | 0,01/0,02 g | 0,02/0,05 g | 0,03 g | 0,03 g |
| Linearitás | ±0,01/0,02 g | ±0,02/0,05 g | ±0,03 g | ±0,03 g |
| OIML osztály | II | - |
| Teherfelvevő | 195×195 mm |
| Stabilizációs idő | 3 s |
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C |
| IP osztály | IP 54 |
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC |
| Pontosítás | külső |
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő |
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki |
| Nettó/Bruttó tömeg | 2,7/3,6 kg |
| Szállítási méret | 490×300×150 mm |

* hitelesített mérleg

| Technikai paraméterek: | WLY 3/6/D2 | WLY 6/12/D2 | WLY 6/D2 | WLY 10/D2 | WLY 20/D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | * | - | - | - |
| Maximum | 3/6 kg | 6/12 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg |
| Minimum | 2,5 g | 5 g | - | - | - |
| Osztás | 0,05/0,1 g | 0,1/0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Verifying unit | 0,5/1 g | 1/2 g | - | - | - |
| Tára | -6 kg | -12 kg | -6 kg | -10 kg | -20 kg |
| Ismétlőképesség | 0,05/0,1 g | 0,1/0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Linearitás | ±0,05/0,1 g | ±0,1/0,2 g | ±0,3 g | ±0,3 g | ±0,3 g |
| OIML osztály | II | - |
| Teherfelvevő | 195×195 mm |
| Stabilizációs idő | 3 s |
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C |
| IP osztály | IP 54 |
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC |
| Pontosítás | külső |
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő |
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki |
| Nettó/Bruttó tömeg | 2,7/3,6 kg |
| Szállítási méret | 490×300×150 mm |

* hitelesített mérleg

| Technikai paraméterek: | WLY 6/C1/R | WLY 12/C1/R | WLY 30/C1/R | WLY 6/12/C1/R | WLY 12/30/C1/R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WLY 6/C1/K | WLY 12/C1/K | WLY 30/C1/K | WLY 6/12/C1/K | WLY 12/30/C1/K |
|  | - | - | - | * | * |
| Maximum | 6 kg | 12 kg | 30 kg | 6/12 kg | 12/30 kg |
| Minimum | - | - | - | 5 g | 10 g |
| Osztás | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g |
| Verifying unit | - | - | - | 1/2 g | 2/5 g |
| Tára | -6 kg | -12 kg | -30 kg | -12 kg | -30 kg |
| Ismétlőképesség | 0,3 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g |
| Linearitás | ±0,3 g | ±0,6 g | ±1,5 g | ±0,1/0,2 g | ±0,2/0,5 g |
| OIML osztály | - | II |
| Teherfelvevő | 360×290 mm |
| Stabilizációs idő | 3 s |
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C |
| IP osztály | IP 54 |
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC |
| Pontosítás | külső |
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő |
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki |
| Nettó/Bruttó tömeg | 6,5/7,8 kg |
| Szállítási méret | 550×420×220 mm |

* hitelesített mérleg

| Technikai paraméterek: | WLY 60/C2/R | WLY 60/C2/R | WLY 120/C2/R | WLY 60/120/C2/R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WLY 60/C2/K | WLY 60/C2/K | WLY 120/C2/K | WLY 60/120/C2/K |  |
|  | * | - | - | * |  |
| Maximum | 60 kg | 60 kg | 120 kg | 60/120 kg |  |
| Minimum | 50 g | - | - | 50 g |  |
| Osztás | 1 g | 1 g | 2 g | 1/2 g |  |
| Verifying unit | 10 g | - | - | 10/20 g |  |
| Tára | -60 kg | -60 kg | -120 kg | -120 kg |  |
| Ismétlőképesség | 1 g | 3 g | 6 g | 1/2 g |  |
| Linearitás | ±1 g | ±3 g | ±6 g | ±1/2 g |  |
| OIML osztály | II | - | II |  |
| Teherfelvevő | 400×500 mm |  |
| Stabilizációs idő | 3 s |  |
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C |  |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C |  |
| IP osztály | IP 54 |  |
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC |  |
| Pontosítás | külső |  |
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő |  |
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki |  |
| Nettó/Bruttó tömeg | 15,5/17,8 kg |  |
| Szállítási méret | 720×580×220 mm |  |

* hitelesített mérleg